- РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Установа "Дом за старе и пензионере Кула"

Кула, Маршала Тита бр.99

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈНМВ-05/2014

-у поступку за јавне набавке мале вредности-

Радови-санација санитарних чворова у Дому за старе и пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99

Кула,

новембар, 2014године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника  о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 01-970/2014 од 19.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број: 01-970/2014-1 од 19.11.2014. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку за јавне набавке мале вредности Радови-санација санитарних чворова у Дому за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, ЈНМВ-05/2014

Конкурсна документација садржи:							           страна:

|  | Конкурсна документација ............................................................................. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о набавци............................................................................... | 3 |
| 2. | Подаци о предмету набавке ........................................................................... | 3 |
| 3. | Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина и опис радова,начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,рок извршења и место извршења ... | 4 |
| 4 | Услови за учешће из члана 75. и 76.ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова................................................................................................................ | 11 |
| 5 | Упутство понуђачима како да се сачини понуда ......................................... | 14 |
| 6. | Образац понуде................................................................................................ | 21 |
| 7. | Модел уговора................................................................................................. | 24 |
| 8. | Образац структуре цене са упутством .......................................................... | 30 |
| 9. | Образац трошкова припреме.......................................................................... | 40 |
| 10. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН и Конкурсне документације .................................................................................................. | 41 |
| 11. | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН и Конкурсне документације са подизвођачем...................................................................... | 43 |
| 12. | Образац изјаве о независној понуди............................................................... | 44 |
| 13. | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2 ................................ | 45 |
| 14. | Потврда о обиласку градилишта.................................................................... | 46 |
| 15. | Образац ИЗ (изјава) ........................................................................................ | 47 |

1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Установа "Дом за старе и пензионере Кула"

Кула, Маршала Тита бр. 99

www.domzastarekula.com

- 1.2.Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама.

1.3.Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности број 05/2014, су Радови-санација санитарних чворова у Дому за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99 .

- 1.4.Партије: Јавна набавка ниje обликована по партијама.

1.5.Циљ поступка: Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.6.Резервисана јавна набавка: Није у питању  резервисана јавна набавка.

1.7.Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација.

1.8.Контакт особа:  Бранка Леђенац, тел/факс 025/728-150

E-mail адреса: dsk.kula@gmail.com

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке су Радови-санација санитарних чворова у Дому за старе и пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99 JНMВ 05/2014.

Партије: Предметна набавка није обликована по партијама

Назив и ознака из општег речника: Радови-санација санитарних чворова ОРН:45330000-9

2.2. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА

| ИНВЕСТИТОР: | ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЈЕКАТ: | САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА |  |  |  |  |  |
| АДРЕСА: | КУЛА |  |  |  |  |  |

| САНАЦИЈА КУПАТИЛА ПО СОБАМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 1. СПРАТУ (потребни радови за једно купатило) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| р.б. | Опис радова | Јединица мере | Кол. | Цена по јединици мере БЕЗ ПДВ-А | Укупна цена БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3*4) |
| 1. | Демонтажа постојећих санитарних елемената са изношењем из објекта и предавање Инвеститору: - лежећа када са славином - WЦ шоља са водокотлићем - умиваоник са славином и огледалом - бојлер са бриноx цевима | ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |
| 2. | Разбијање постојећих подних керамичких плочица са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом до 3км удаљености.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 3. | Обијање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем шута из објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на депонију до 3км удаљености. | м2 | 16,80 |  |  |
| 4. | Демонтажа и вађење постојећих водоводних цеви из зидова са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на удаљеност до 3км.. | паушално |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња ПН водоводних цеви заједно са неопходним фазонским комадима и радним материјалом за развод топле и хладне воде:  20mm  25mm  32mm (за централни бојлер) | м1 м1 м1 | 9,00 3,00 7,00 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња пропустног вентила са ЦХ надоградњом:.  20mm.  25mm. | ком ком | 2 1 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња угаоних вентила 1/2"-3/8". | ком | 1 |  |  |
| 8. | Преглед спојева и преправка постојећег развода канализације са бојењем видних делова у бело:.  50mm.  75mm.  110mm. | м1 м1 м1 | 1,50 2,00 0,50 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња подног сливника са хромираном решетком.  75mm. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Испорука материјала и уградња ОГ, ПВЦ, монофазне прикључнице на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 2 |  |  |
| 11. | Испорука материјала и уградња купатилског вентилатора ф100, 220В, са спајањем на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације.. | ком | 1 |  |  |
| 12. | Набавка материјала, испорука, поправка и крпљење унутрашњих зидова продужним малтером након завршених инсталатерских радова. | м2 | 10,00 |  |  |
| 13. | Набавка материјала, испорука и израда цементне кошуљице и припрема подлоге за подну хидроизолацију.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 14. | Набавка материјала и израда хидроизолације испод пода и по обимним зидовима висине 20цм од флексибилног хидроизолационог премаза.. | м2 | 5,20 |  |  |
| 15. | Набавка материјала, испорука и облагање зидова керамичким плочицама у лепку до плафона са постављањем угаоних ПВЦ лајсни, плочице су из производног програма домаћих произвођача.. | м2 | 21,80 |  |  |
| 16. | Набавка материјала, испорука и поплочавање подова противклизним керамичким плочицама у лепку, плочице су из производног програма домаћих произвођача.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 17. | Набавка материјала, испорука и бојење плафона полудисперзивном бојом два пута у белој боји, укључујући и глетовање са свим потребним предрадњама.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 18. | Набавка и монтажа комплет умиваоника заједно са једноручном батеријом за топлу и хладну воду, сифоном, огледалом, држачима сапуна и пешкира.. | ком | 1 |  |  |
| 19. | Набавка материјала и постављање угаоних стиропор лајсни на саставу плафона и зидних плочица. | м1 | 8,30 |  |  |
| 20. | Набавка и монтажа WЦ шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, поклопцем и држачем тоалет папира.. | ком | 1 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа туш каде, полукружна Р90цм, комплет са кабином, једноручном батеријом за топлу и хладну воду и флексибилним тушем (батерија је са изливом и флексибилним тушам), држачем сапуна, пешкира и рукохватом. | ком | 1 |  |  |
| 22. | Чишћење постојећег бојлера од каменца, замена бриноx цеви и сигурносног вентила укључујући поновну монтажу и прикључење на струјни круг. | ком | 1 |  |  |
| 23. | Преглед постојеће инсталације грејања, припрема површина и бојење радијатора и радијаторских цеви: - радијатор - радијаторске цеви | ком м1 | 1 5,00 |  |  |
| 24. | Чишћење свих просторија након завршетка радова. | паушално |  |  |  |

САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 1. СПРАТУ (потребни радови за једно купатило):

САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 2. СПРАТУ (потребни радови за једно купатило)

| р.б. | Опис радова | Јединица мере | Кол. | Цена по јединици мере БЕЗ ПДВ-А | Укупна цена БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | (3*4) |
| 1. | Демонтажа постојећих санитарних елемената са изношењем из објекта и предавање Инвеститору: - лежећа када са славином - WЦ шоља са водокотлићем - умиваоник са славином и огледалом - бојлер са бриноx цевима | ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |
| 2. | Разбијање постојећих подних керамичких плочица са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом до 3км удаљености.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 3. | Обијање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем шута из објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на депонију до 3км удаљености. | м2 | 16,80 |  |  |
| 4. | Демонтажа и вађење постојећих водоводних цеви из зидова са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на удаљеност до 3км.. | паушално |  |  |  |
| 5. | Набавка, транспорт и уградња ПН водоводних цеви заједно са неопходним фазонским комадима и радним материјалом за развод топле и хладне воде:  20mm  25mm  32mm (за централни бојлер) | м1 м1 м1 | 9,00 3,00 7,00 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња пропустног вентила са ЦХ надоградњом:.  20mm.  25mm. | ком ком | 2 1 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња угаоних вентила 1/2"-3/8". | ком | 1 |  |  |
| 8. | Преглед спојева и преправка постојећег развода канализације са бојењем видних делова у бело:.  50mm.  75mm.  110mm. | м1 м1 м1 | 1,50 2,00 0,50 |  |  |
| 9. | Набавка, транспорт и уградња подног сливника са хромираном решетком.  75mm. | ком | 1 |  |  |
| 10. | Испорука материјала и уградња ОГ, ПВЦ, монофазне прикључнице на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 2 |  |  |
| 11. | Испорука материјала и уградња купатилског вентилатора ф100, 220В, са спајањем на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације.. | ком | 1 |  |  |
| 12. | Набавка материјала, испорука, поправка и крпљење унутрашњих зидова продужним малтером након завршених инсталатерских радова. | м2 | 10,00 |  |  |
| 13. | Набавка материјала, испорука и израда цементне кошуљице и припрема подлоге за подну хидроизолацију.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 14. | Набавка материјала и израда хидроизолације испод пода и по обимним зидовима висине 20цм од флексибилног хидроизолационог премаза.. | м2 | 5,20 |  |  |
| 15. | Набавка материјала, испорука и облагање зидова керамичким плочицама у лепку до плафона са постављањем угаоних ПВЦ лајсни, плочице су из производног програма домаћих произвођача.. | м2 | 21,80 |  |  |
| 16. | Набавка материјала, испорука и поплочавање подова противклизним керамичким плочицама у лепку, плочице су из производног програма домаћих произвођача.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 17. | Набавка материјала, испорука и бојење плафона полудисперзивном бојом два пута у белој боји, укључујући и глетовање са свим потребним предрадњама.. | м2 | 3,50 |  |  |
| 18. | Набавка и монтажа комплет умиваоника заједно са једноручном батеријом за топлу и хладну воду, сифоном, огледалом, држачима сапуна и пешкира.. | ком | 1 |  |  |
| 19. | Набавка материјала и постављање угаоних стиропор лајсни на саставу плафона и зидних плочица. | м1 | 8,30 |  |  |
| 20. | Набавка и монтажа WЦ шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, поклопцем и држачем тоалет папира.. | ком | 1 |  |  |
| 21. | Набавка и монтажа туш каде, полукружна Р90цм, комплет са кабином, једноручном батеријом за топлу и хладну воду и флексибилним тушем (батерија је са изливом и флексибилним тушам), држачем сапуна, пешкира и рукохватом. | ком | 1 |  |  |
| 22. | Чишћење постојећег бојлера од каменца, замена бриноx цеви и сигурносног вентила укључујући поновну монтажу и прикључење на струјни круг. | ком | 1 |  |  |
| 23. | Преглед постојеће инсталације грејања, припрема површина и бојење радијатора и радијаторских цеви: - радијатор - радијаторске цеви | ком м1 | 1 5,00 |  |  |
| 24. | Чишћење свих просторија након завршетка радова. | паушално |  |  |  |

САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 2. СПРАТУ (потребни радови за једно купатило):

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА САНАЦИЈА КУПАТИЛА ПО СОБАМА |  |
| --- | --- |
| САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 1. СПРАТУ (укупно 3 купатила): |  |
| САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 2. СПРАТУ (укупно 2 купатила): |  |
| СВЕГА: |  |
| ПДВ 20%: |  |
| У К У П Н О: |  |

| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА УСКЛАДИТИ ТАКО ДА СЕ НЕ РЕМЕТИ НОРМАЛАН РАД ДОМА ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рок за извођење максимално: ____ радних дана. |  |  |  |  |  |  |  |
| Завршетак радова до ________ године. |  |  |  |  |  |  |  |

Наведени захтеви прецизирани су у предмеру и предрачуну радова и моделу уговора.

Извођач обезбеђује квалитет који мора да задовољи све захтеве стандарда одређен важећим Правилником о техничким и другим захтевима.

Место извођења радова-санације: у Дому за старе и пензионере Кула у објекту у Кули, Маршала Тита 99.

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набaвке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

1)Да  је  регистрован  код  надлежног  органа,  односно  уписан  у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима  Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

(образац Изјаве тачка 10 у конкурсној документацији, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача).

Услов из члана 75. став 2. ЗЈН

Образац изјаве о поштовању обавеза из важећих прописа (тачка 13 у конкурсној документацији, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача).

Уколико понуду подноси група понуђача ИЗЈАВА мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом.

4.1.0.ДОДАТНИ УСЛОВИ: Понуђач у поступку јавне набавке мора испуњавати следеће додатне услове дефинисане чл.76.Закона:

4.1.1.Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

- да је у претходне три године (2011,2012,2013) имао укупне приходе од 3.000.000,00 динара за сваку годину.

4.1.2. Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

- да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду најмање једног запосленог одговорног извођача радова грађевинске струке са најмање 5 година радног искуства и који поседује лиценцу број 410 или 411;

- да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду пет  стално запослена КВ радника IV или III степена грађевинске струке са минимално 5 година радног искуства;

- да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду лице за безбедност и здравље на раду.

4.1.3. Да располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач мора располагати са следећом опремом и механизацијом:

- једно доставно возило за превоз радника и ситног алата,

- једно доставно теретно возило-камион носивости од 2-5 м3 растреситог материјала. (образац Изјаве тачка 10 у конкурсној документацији, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица понуђача).

4.1.4. Обилазак градилишта

Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе потврду оверену и потписану од стране представника понуђача и Наручиоца (образац потврде тачка 14 конкурсној документацији, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача) да су извршили обилазак градилишта.

Обилазак градилишта је неопходно извршити у циљу добијања релевантних информацијa које могу утицати на извођење радова. Термин за обилазак градилишта се договара са лицем за контакт: Бела Рудински, 025/ 728-150

4.1.5. Средства обезбеђења

Понуђачи су у обавези да приликом потписивања уговора доставе:

-фотокопију картона депонованих потписа,

-три регистроване бланко сопствене менице, евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије:

-регистрована меница за повраћај авансног плаћања

-регистровану меницу за добро извршење посла

-регистровану меницу за отклањање грешака у гарантном року

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача садржани су у обрасцу модела уговора који је саставни део Конкурсне документације и његовом попуном, потписом и овером од стране понуђача, на последњој страни модела, сматраће се да је понуђач упознат са наведеним условима и захтевима и да их прихвата.

Детаљнија обавештења се налазе у одељку 5 „Упутство понуђачима како да се сачини понуда“.

  - ПОДИЗВОЂАЧ

Уколико се понуда подноси са подизвођачем у складу са чланом 80. Закона: Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН на начин одређен чланом 77. овог Закона и конкурсном документацијом, а доказ из члана 75, став 1. тачка 5. ЗЈН за део набавке, који ће понуђач извршити преко подизвођача. (образац Изјаве тачка 11 у конкурсној документацији, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача).

4.3. ГРУПА ПОНУЂАЧА

- Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1.тачке 1) до 4) ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсне документације, а додатне услове испуњавају заједно (образац Изјаве тачка 10 у конкурсној документацији, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача).

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА

ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ

- Понуђач подноси понуду у затвореној и печатираној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је коверта затворена онако како је била предата.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.    11.2014. године до 12,00 часова, без обзира на начин на који је послата, у року одређеном за подношење понуде у писарници наручиоца на адресу: Установа "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита бр. 99.

Отварање понуда обавиће се истог дана са почетком у 12,30 часова.

Понуда се подноси непосредно лично или путем поште, на адресу Наручиоца: Установа "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита бр. 99, са назнаком:

"Понуда за јавну набавку Радови-санација санитарних чворова“, број ЈНМВ 05/2014 - НЕ ОТВАРАТИ"

На полеђини коверте неопходно је  навести податке о понуђачу, адресу, број телефона и лице за контакт.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, назначити датум и сат пријема и понуђачу, уколико захтева, издати потврду о пријему са наведеним датумом и сатом пријема.

Понуда која није достављена Наручиоцу у року одређеном за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и вратиће се понуђачу неотворене.

Понуда мора да садржи све тражене доказе из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама према упутству како се доказује испуњеност тих услова и мора бити на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози, који су саставни део понуде морају бити читко попуњени, потписани и оверени од стране понуђача.

Понуда мора да садржи:

-образац понуде

-модел уговора

-обрасце и изјаве из конкурсне документације

-споразум о заједничком извршењу јавне набавке – у случају заједничке понуде

-потврду о обиласку градилишта

-образац ИЗ.

5.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

5.6. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач је дужан да, уколико намерава да поднесе понуду са подизвођачем, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорне обавезе предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Понуђач, који наступа са подизвођачем мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. Такође, подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН.

5.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Овај  споразум обавезно садржи податке из члана 81. став 4. ЗЈН  и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- понуђачу који ће издати рачун;

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђач из групе понуђача за извршење уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.8. ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

1.Захтев у вези начина, рока и услова плаћања:

Наручилац плаћање предметних Радова-санација санитарних чворова извршава авансно у целости по потписаном уговору, приложеним средствима обезбеђења и испостављеној авансној фактури, а по трансферу наменских средстава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

2.Захтев места испоруке:

Место извођења Радова-санација санитарних чворова је на локацији Наручиоца-Установа "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита бр. 99.

3.Захтев у погледу гарантног рока:

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи онолико колико је предвиђено понудом извођача, а најмање две године од техничке примопредаје изведених радова.

4.Захтев у погледу важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

5.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

5.10.ПОДАЦИ О ОРГАНИМА  КОД  КОЈИХ СЕ МОГУ ДОБИТИ ПОДАЦИ У ВЕЗИ СА ИЗВРШЕЊЕМ УГОВОРА КАДА ЈЕ ПОЗИВ ОБЈАВЉЕН  НА  СТРАНОМ ЈЕЗИКУ

Позив у предметној јавној набавци није објављен на страном језику.

5.11.ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на располагање.

5.12.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца, електронске поште на е-mail dsk.kula@gmail.com или факсом на број 025/728-150 тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније у року од 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације и појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне докуменатације, ЈНМВ бр.05/2014 на адресу: Установа "Дом за старе и пензионере Кула"Кула, Маршала Тита бр. 99.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну докуменатцију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин описан у члану 20. Закона.

5.13.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ

Наручилац може после отварања понуде, да у писменом облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његово подизвођача (члан 93. Закона).

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.14.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНИ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача садржани су у обрасцу модела уговора који је саставни део Конкурсне документације и његовом попуном, потписом и овером од стране понуђача, на последњој страни модела, сматраће се да је понуђач упознат са наведеним условима и захтевима и да их прихвата.

Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- Регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије – меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора Наручиоцу достави регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Регистрована бланко сопствена меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уколико Наручилац у конкурсној документацији наведе да је дозвољено авансно плаћање, Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета регистрована бланко сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

-Регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије – меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо. Изабрани понуђач се обавезује да до тренутка закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Регистрована бланко сопствена меница  за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност регистроване бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета регистрована бланко сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

-Регистровану  бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року - која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије – меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично овлашћење-писмо. Изабрани понуђач се обавезује да до тренутка примопредаје изведених радова преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Регистрована бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења регистроване бланко сопствене менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања грешака који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

5.14.1.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА–НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а има негативну референцу за предмет јавне набавке који није истоврсан предметној јавној набавци, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности који је 30 дана дужи од рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

5.15.ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- У складу са чланом 84. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ 124/12) и имајући у виду предмет јавне набавке, критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“

5.16.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ  НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок плаћања.

Уколико две или више понуда имају идентичне понуђене цене и рок плаћања, као најповољнија ће бити изабрана понуда понуђача који наведе дужи рок важења понуде.

5.17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима о раду, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац Изјаве тачка 13 конкурсне документације).

5.18.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ  ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду из коришћења патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.19.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту подноси се (насловљава) Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста постука, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу (број рачуна:840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка администартивна такса, јавна набавка ЈНМВ 05/2014 – Наручилац - Установа "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита бр.99 прималац уплате: буџет Републике Србије) у износу од 40.000,00 динара.

5.20.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од пет дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН, а у случају из члана 112. став 2. тачка 5. ЗЈН у року од пет дана од пријема одлуке о додели уговора.

6.ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ

у поступку јавне набавке мале вредности Радови-санација санитарних чворова -за потребе Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99 ЈНМВ-05/2014

Понуду дајем (означити начин давања)

а) самостално     б) са подизвођачем   ц) заједничка понуда

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Број рачуна |  |
| Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписан уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор о јавној набавци.

Датум:                                                   м.п.                                    Потпис понуђача

_______________                                                                          _________________________

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име подизвођача |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески идентификациони број ПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Број рачуна |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу не већи од 50% |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача |  |

Датум:                                                   м.п.                                    Потпис понуђача

_______________                                                                          ______________________

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

ОПШТИ ПОДАЦИ О  УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| Пословно име понуђача учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса седишта |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број ПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Заступник понуђача наведен |  |

Датум:                                                   м.п.                                          Потпис понуђача

_______________                                                                         _____________________

Уколико понуђач наступа са више учесника ову изјаву копира и доставља за сваког учесника посебно.

7.МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР о јавној набавци Радова-санација санитарних чворова -

закључен између:

Установе "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита 99, ПИБ100262942, матични број 01718556, (у даљем тексту Наручилац), коју заступа директор Ранко Шпањевић

и ......................................................................................, са седиштем у .........................,                        Улица ....................................................... број ................., ПИБ ................................, матични број ................................, које  заступа директор ....................................................... (у даљем тексту Извођач).

Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова-санација санитарних чворова- по спроведеном поступку ЈНМВ бр. 05/2014. Саставни део овог уговора су наведени предмер и предрачун радова и понуда извођача бр. ___________ од _______ 2014. године.

Цена и начин плаћања

Члан 2.

Укупна цена предметних радова из члана 1 износи: ______________  динара (словима: ____________________________________) без ПДВ-а, _______________ динара (словима: ____________________________________) са ПДВ-ом.

Јединчне цене и паушалне цене, а тиме и збирна цена које је извођач навео у понуди и које су одређене одлуком о избору најповољније понуде бр. _______________ од _________ 2014. године су фиксне и неће се мењати током трајања целог уговорног периода.

Члан 3.

Радове који су предмет овог Уговора Наручилац  ће извођачу платити према условима из Конкурсне документације и то 100% уговорене вредности радова са ПДВ-ом, односно ______________ динара на име аванса по испостављеној авансној фактури и приложеним средствима обезбеђења, а по закључењу уговора и трансферу наменских средстава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Рок за извођење радова

Члан 4.

Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе у року од ___ радних дана, рачунајући тај рок од дана закључења уговора, односно од дана увођења у посао и трансфера наменских средстава од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Рок за извођење радова може се продужити услед више силе, тј. услед временских услова који онемогућавају извођење предметних радова или њихово извођење у таквим условима не би обезбедило потребан квалитет радова. Рок се може продужити до наступања услова који омогућавају квалитетно извођење радова у складу са стандардима и праксом који важе за ивођење радова ове врсте.

У случају евентуалног продужења рока сагласно одредбама става 2 овог члана, регулисаће се Анексом уговора.

Обавезе Наручиоца

Члан 5.

Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање извођења радова и да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима предвиђеним уговором.

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај начин контролише квалитет радова и ток радова и именоваће надзорни орган.

Обавезе извођача

Члан 6.

Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и квалитетно, у складу са правилима струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг извођача.

Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу радну снагу и сву потребну опрему за несметано извођење радова, у складу са Понудом.

Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши поправку или поновно извођење радова.

Члан 7.

Извођач се обавезује да пре почетка радова, решењем именује лице одговорно за извођење радова, односно одговорног извођача радова и о томе писмено обавести Наручиоца.

Извођач обезбеђује мере заштите на раду за своје радове.

Уговорна казна

Члан 8.

Ако извођач не заврши све уговорене радове у року одређеном у члану 4 овог уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,2% од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а из члана 2 овог Уговора.

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише до 5 % без ПДВ-а од износа  из члана 2 овог Уговора.

Гаранција

Члан 9.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи онолико колико је предвиђен понудом извођача, а најмање  2 (две) године од примопредаје изведених радова.

Члан 10.

Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми (рекламација) пријави недостатке на изведеним радовима чим установи исте, а најдуже у року од 30 дана од дана када је недостатке утврдио.

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о недостатку пошаље на адресу извођача, препорученом пошиљком.

Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев по основу њега има према извођачу и у ком временском периоду захтева његово отклањање.

Члан 11.

Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено отклањање, најкасније 48 сати након добијања рекламације од стране наручиоца.

Средства обезбеђења испуњења обавеза

Члан 12.

Средства обезбеђења испуњења обавеза су регистроване бланко сопствене менице (евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије) за: повраћај аванског плаћања, за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања.

Извођач се обавезује да до тренутка закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Извођач се обавезује да до тренутка примопредаје изведених радова преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.

Члан 13.

У случају да извођач није у могућности да изврши радове предвиђене уговором из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања (безусловну и наплативу на први позив), бр.________________од_____________2014.год., издату од __________________________, у висини од 100% уговорене цене са ПДВ-ом, што износи ________________ дин (словима: _____________________________________).

У случају да извођач не изврши своје уговорне обавезе предвиђене уговором из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла (безусловну и наплативу на први позив), бр. ______________ од _________ 2014. године, издату од __________________________, у висини од 10% уговорене цене без ПДВ-а, што износи ________________ дин (словима: _____________________________________).

Уколико се продуже рокови извршења радова, под условима предвиђеним конкурсном документацијом, продужиће се и рок важности регистроване бланко сопствене менице за исти временски период.

У случају да извођач не отклони грешке на изведеним радовима у гарантом року, из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року (безусловну и наплативу на први позив) бр. __________________ од _____________ 2014. године, издату од __________________________, у висини од 10% уговорене цене без ПДВ-а, што износи ____________________________дин(словима:_____________________________________).

Примопредаја изведених радова

Члан 14.

Примопредаја изведених радова ће се извршити у року од 5 дана по извршеном техничком прегледу објекта.

За примопредају изведених радова образоваће се комисија састављена од представника извођача и Наручиоца, а решењем ће је образовати н Наручилац.

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички.

Престанак уговора

Члан 15.

Наручилац може раскинути овај уговор ако извођач не буде могао да изврши своје обавезе из уговора.

Члан 16.

Извођач може раскинути овај уговор ако Наручилац не изврши своје уговорне обавезе.

Завршне одредбе

Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, стандарди и други прописи који регулишу извођење радова који су предмет уговора.

Члан 18.

Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту Наручиоца.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

| ИЗВОЂАЧ РАДОВА _____________________________ (назив фирме) _______________________________ (име и презиме овлашћеног лица) _____________________________ (потпис овлашћеног лица) (М.П.) | НАРУЧИЛАЦ РАДОВА ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА _____________________________ Ранко Шпањевић (М.П.) |
| --- | --- |

8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ

САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 1. СПРАТУ   (потребни радови за једно купатило)

| Предмет ЈН | Кол. | Јед. мере | Јед.цена у динарима без ПДВ-а | Јед. цена у динарима са ПДВ-ом | Укупна вредност у динарима без ПДВ-а | Укупна вредност у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Демонтажа постојећих санитарних елемената са изношењем из објекта и предавање Инвеститору. - лежећа када са славином -WЦ шоља са водокотлићем - умиваоник са славином и огледалом - бојлер са бриноx цевима | ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 2.Разбијање постојећих подних керамичких плочица са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом до 3км удаљености. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 3. Обијање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем шута из објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на депонију до 3км удаљености. | м2 | 16,80 |  |  |  |  |
| 4. Демонтажа и вађење постојећих водоводних цеви из зидова са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на удаљеност до 3км. | паушално |  |  |  |  |  |
| 5. Набавка, транспорт и уградња ПН водоводних цеви заједно са неопходним фазонским комадима и радним материјалом за развод топле и хладне воде.  20mm  25mm  32mm (за централни бојлер) | м1 м1 м1 | 9,00 3,00 7,00 |  |  |  |  |
| 6.Набавка и уградња пропустног вентила са ЦХ надоградњом.  20mm  25mm | ком ком | 2 1 |  |  |  |  |
| 7. Набавка и уградња угаоних вентила 1/2"-3/8". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. Преглед спојева и преправка постојећег развода канализације са бојењем видних делова у бело.  50mm  75mm  110mm | м1 м1 м1 | 1,50 2,00 0,50 |  |  |  |  |
| 9. Набавка, транспорт и уградња подног сливника са хромираном решетком.  75mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. Испорука материјала и уградња ОГ, ПВЦ, монофазне прикључнице на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. Испорука материјала и уградња купатилског вентилатора ф100, 220В, са спајањем на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. Набавка материјала, испорука, поправка и крпљење унутрашњих зидова продужним малтером након завршених инсталатерских радова. | м2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 13. Набавка материјала, испорука и израда цементне кошуљице и припрема подлоге за подну хидроизолацију. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 14. Набавка материјала и израда хидроизолације испод пода и по обимним зидовима висине 20цм од флексибилног хидроизолационог премаза. | м2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 15. Набавка материјала, испорука и облагање зидова керамичким плочицама у лепку до плафона са постављањем угаоних ПВЦ лајсни, плочице су из производног програма домаћих произвођача. | м2 | 21,80 |  |  |  |  |
| 16. Набавка материјала, испорука и поплочавање подова противклизним керамичким плочицама у лепку, плочице су из производног програма домаћих произвођача. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 17. Набавка материјала, испорука и бојење плафона полудисперзивном бојом два пута у белој боји, укључујући и глетовање са свим потребним предрадњама. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 18. Набавка и монтажа комплет умиваоника заједно са једноручном батеријом за топлу и хладну воду, сифоном, огледалом, држачима сапуна и пешкира. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 19. Набавка материјала и постављање угаоних стиропор лајсни на саставу плафона и зидних плочица. | м1 | 8,30 |  |  |  |  |
| 20. Набавка и монтажа WЦ шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, поклопцем и држачем тоалет папира. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21. Набавка и монтажа туш каде, полукружна Р90цм, комплет са кабином, једноручном батеријом за топлу и хладну воду и флексибилним тушем ( батерија је са изливом и флексибилним тушам ), држачем сапуна, пешкира и рукохватом. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. Чишћење постојећег бојлера од каменца, замена бриноx цеви и сигурносног вентила укључујући поновну монтажу и прикључење на струјни круг. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23. Преглед постојеће инсталације грејања, припрема површина и бојење радијатора и радијаторских цеви. - радијатор - радијаторске цеви | ком м1 | 1 5,00 |  |  |  |  |
| 24. Чишћење свих просторија након завршетка радова. | паушално |  |  |  |  |  |

САНАЦИЈА КУПАТИЛА НА 2. СПРАТУ (потребни радови за једно купатило)

| Предмет ЈН | Кол. | Јед. мере | Јед.цена у динарима без ПДВ-а | Јед. цена у динарима са ПДВ-ом | Укупна вредност у динарима без ПДВ-а | Укупна вредност у динарима са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Демонтажа постојећих санитарних елемената са изношењем из објекта и предавање Инвеститору. - лежећа када са славином -WЦ шоља са водокотлићем - умиваоник са славином и огледалом - бојлер са бриноx цевима | ком ком ком ком | 1,00 1,00 1,00 1,00 |  |  |  |  |
| 2.Разбијање постојећих подних керамичких плочица са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом до 3км удаљености. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 3. Обијање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем шута из објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на депонију до 3км удаљености. | м2 | 16,80 |  |  |  |  |
| 4. Демонтажа и вађење постојећих водоводних цеви из зидова са изношењем шута ван објекта, утоваром и одвозом моторним возилом на удаљеност до 3км. | паушално |  |  |  |  |  |
| 5. Набавка, транспорт и уградња ПН водоводних цеви заједно са неопходним фазонским комадима и радним материјалом за развод топле и хладне воде.  20mm  25mm  32mm (за централни бојлер) | м1 м1 м1 | 9,00 3,00 7,00 |  |  |  |  |
| 6.Набавка и уградња пропустног вентила са ЦХ надоградњом.  20mm  25mm | ком ком | 2 1 |  |  |  |  |
| 7. Набавка и уградња угаоних вентила 1/2"-3/8". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. Преглед спојева и преправка постојећег развода канализације са бојењем видних делова у бело.  50mm  75mm  110mm | м1 м1 м1 | 1,50 2,00 0,50 |  |  |  |  |
| 9. Набавка, транспорт и уградња подног сливника са хромираном решетком.  75mm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. Испорука материјала и уградња ОГ, ПВЦ, монофазне прикључнице на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. Испорука материјала и уградња купатилског вентилатора ф100, 220В, са спајањем на постојећи струјни круг, без радова на преправци инсталације. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. Набавка материјала, испорука, поправка и крпљење унутрашњих зидова продужним малтером након завршених инсталатерских радова. | м2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 13. Набавка материјала, испорука и израда цементне кошуљице и припрема подлоге за подну хидроизолацију. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 14. Набавка материјала и израда хидроизолације испод пода и по обимним зидовима висине 20цм од флексибилног хидроизолационог премаза. | м2 | 5,20 |  |  |  |  |
| 15. Набавка материјала, испорука и облагање зидова керамичким плочицама у лепку до плафона са постављањем угаоних ПВЦ лајсни, плочице су из производног програма домаћих произвођача. | м2 | 21,80 |  |  |  |  |
| 16. Набавка материјала, испорука и поплочавање подова противклизним керамичким плочицама у лепку, плочице су из производног програма домаћих произвођача. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 17. Набавка материјала, испорука и бојење плафона полудисперзивном бојом два пута у белој боји, укључујући и глетовање са свим потребним предрадњама. | м2 | 3,50 |  |  |  |  |
| 18. Набавка и монтажа комплет умиваоника заједно са једноручном батеријом за топлу и хладну воду, сифоном, огледалом, држачима сапуна и пешкира. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 19. Набавка материјала и постављање угаоних стиропор лајсни на саставу плафона и зидних плочица. | м1 | 8,30 |  |  |  |  |
| 20. Набавка и монтажа WЦ шоље комплет са водокотлићем, испирном цеви, поклопцем и држачем тоалет папира. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21. Набавка и монтажа туш каде, полукружна Р90цм, комплет са кабином, једноручном батеријом за топлу и хладну воду и флексибилним тушем ( батерија је са изливом и флексибилним тушам ), држачем сапуна, пешкира и рукохватом. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. Чишћење постојећег бојлера од каменца, замена бриноx цеви и сигурносног вентила укључујући поновну монтажу и прикључење на струјни круг. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23. Преглед постојеће инсталације грејања, припрема површина и бојење радијатора и радијаторских цеви. - радијатор - радијаторске цеви | ком м1 | 1 5,00 |  |  |  |  |
| 24. Чишћење свих просторија након завршетка радова. | паушално |  |  |  |  |  |

Понуђач попуњава према следећем упутству:

- колона 4 уписати јединичну цену без ПДВ-а

- колона 5 уписати јединичну цену са ПДВ-ом

- колона 6 уписати укупну вредност без ПДВ-а

- колона 7 уписати укупну вредност са ПДВ-ом

Место и датум                         м.п.                              ____________________

( потпис овлшћеног лица)

9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач ________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
| --- | --- |
| Укупан износ припремања: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су изрђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена :Достављање овог обрасца није обавезно.

Место и датум                         м.п.                              ____________________

потпис понуђача

10.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На  основу  члана  77.  Став  4.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС"  број 124/2012)  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  овлашћени  заступник  понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________из__________________________ул._______________

седиште:_______________________ПИБ:_______________________ матични број: _____________________________________ испуњава  све  услове  утврђене  конкурсном  документацијом  за  јавну  набавку  мале  вредности  број 5/2014, и то:

а обавезне услове:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4.  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима

б.додатне услове:

1.2.1Да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:

- да је у предходне три године (2011,2012,2013) имао укупне приходе од 3.000.000,00 динара за сваку годину

1.2.2. Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

-да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду најмање једног запосленог одговорног извођача радова грађевинске струке са најмање 5 година радног искуства и који поседује лиценцу број 410 или 411,

- да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду пет  стално запослена  КВ радника IV  или III степена  грађевинске струке са минимално 5 година радног искуства

- да пре слања позива за достављање понуде има у радном односу на сталном раду лице за безбедност и здравље на раду

1.2.3. Да располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач мора располагати са следећом опремом и механизацијом:

-Једно доставно возило за превоз радника и ситног алата,

-Једно доставно теретно возило-камион носивости од 2-5 м3 растреситог материјала.

Датум и место                                                                                       Потпис овлашћеног лица

__________________                              М.П.                                ________________________

Напомена:Уколико  је  понуђач  група  понуђача  кога  чине  два  или  више  члана  овлашћени представник сваког  члана  мора  потписати  и  печатом  оверити  образац  као  доказ  да  заједно испуњавају услов за учешће у набавци.

11.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

На  основу  члана  77.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени  гласник  РС"  број 124/2012)  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као  заступник  ПОДИЗВОЂАЧА  понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач_______________________________________________________________________ из _________________________________, улица  _______________________________  број_____, ПИБ:__________________________,са матичним бројем _______________________, испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број 05/2014, и то:

1.  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  да  он  и  његов  законски  заступник  није  осуђиван  за  неко  од  кривичних  дела  као  члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности,  која  је  на  снази  у  време објављивања односно слања позива за подношења понуда;

4.  да  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

Датум и место

___________________________                                      Потпис  овлашћеног лица

__________________________

М.П.

Напомена:

- Подизвођач такође мора да испуњава услове предвиђене конкурсном документацијом у Упутству како се доказује испуњеност услова утврђених Законом под редним бројем од 1. до 4.

- Образац попуњава само подизвођач уколико понуђач наступа са подизвођачем.

12.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН __________________________________________

# назив понуђача

даје

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Радова-санација санитарних чворова - ЈНМВ бр.05/2014. поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум                                                м.п.                                            ____________________

потпис понуђача

13.ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _________________________________у поступку јавне набавке Радова-санација санитарних чворова ЈНМВ бр.05/2014, поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити о раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум                                                    м.п.                              ____________________

потпис понуђача

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

14.ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ГРАДИЛИШТА

На основу члана 77. Став 4 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012), јавне набавке радова – санација санитарних чворова ЈНМВ бр. 05/2014, Понуђачу се издаје следећа

П О Т В Р Д А

Потврђује се да је представник понуђача  ______________________________ са лиценцом  410 или 411 дана _____________ 2014. године  извршио увид на лицу места те да је упознат са условима извођења радова.

У _______________ , __________ 2014. године

| ПРЕДСТАВНИК НАРУЧИОЦА _____________________________ (име и презиме) _____________________________ (потпис) (М.П.) | ПРЕДСТАВНИК ПОНУЂАЧА _____________________________ (име и презиме) _____________________________ (потпис) (М.П.) |
| --- | --- |

15.ОБРАЗАЦ ИЗ

И З Ј А В А

Којом извођачач:______________________________ из ________________________

Ул._________________, бр._____, МБ: _________________ даје, неопозиво овлашћење, Наручиоцу: ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА да попуњава његове депоноване  регистроване бланко сопствене менице.

Извођач је депоновао - предао наручиоцу 3 (три) регистроване бланко сопствене менице, са клаузулом “без протеста“ – безусловна и наплатива на први позив, и то:

--регистрована бланко сопствена меница за повраћај авансног плаћања серијски број:____________________ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом  закључивања Уговора о јавној набавци број: 05/2014-ЈНМВ – радови-санација санитарних чворова. Уговор је закључен на износ од _________________ дин. са ПДВ-ом.

--регистрована бланко сопствена меница за добро извршење посла серијски број:____________________ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом  закључивања Уговора о јавној набавци број: 05/2014-ЈНМВ – радови-санација санитарних чворова. Уговор је закључен на износ од _________________ дин. са ПДВ-ом.

--регистрована бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року серијски број:____________________ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом  закључивања Уговора о јавној набавци број: 05/2014-ЈНМВ – радови-санација санитарних чворова. Уговор је закључен на износ од _________________ дин. са ПДВ-ом.

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 1 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од ____________________ дин. са ПДВ-ом (100% од вредности).

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 2 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од ____________________ дин. са ПДВ-ом (10% од вредности).

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 3 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од ____________________ дин. са ПДВ-ом (10% од вредности).

Извођач се, овом Изјавом, одриче права приговора на начин попуњавања менице и овлашћује Наручиоца да: БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО И БЕЗ ПРОТЕСТА изврши наплату доспелих потраживања из става 3 ове изјаве из његових новчаних средстава које се налазе на банковним рачунима као и из друге имовине (покретне и непокретне).

Место,

Датум: 			М. П.

_______________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена:Ову Изјаву, попуњену, (осим регистарског броја меница који накнадно попуњава само Извођач) потписану и оверену од стране одговорног лица, достављају сви потенцијални понуђачи уз своју понуду, као доказ да ће у случају да се са њим закључи Уговор о јавним набавкама 05/2014 ЈНМВ, доставити Наручиоцу 3 регистроване бланко сопствене менице и поступити по наводима из исте.