**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

Установа "Дом за старе и пензионере Кула"

Кула, Маршала Тита бр.99

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЈНМВ-04/2016**

-**у поступку за јавне набавке мале вредности**-

**Радови- Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**

Кула,

јул, 2016. Године

 На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012,14/2015,68/2015), у даљем тексту ЗЈН и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013,32/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 01-534/2016 од 08.07.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, деловодни број: 01-534/2016-1 од 08.07.2016. године припремљена је

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у поступку за јавне набавке мале вредности Радови- Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**  **ЈНМВ-04/16**

Конкурсна документација садржи: страна:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конкурсна документација  | 2 |
| I  | Општи подаци о набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету набавке  | 4 |
| III  | Врста,техничке карактеристике,квалитет,количина и опис радова,начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета,рок извршења и место извршења  | 5 |
| IV | Услови за учешће из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 17 |
| V | Упутство понуђачима како да се сачини понуда  | 22 |
| VI | Образац понуде | 32 |
| VII | Модел уговора | 36 |
| VIII | Образац трошкова припреме | 40 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75.ст.2  | 42 |
| XI | Образац ИЗ | 43 |

Укупан број страна докумантације је 44.

***I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ***

**1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:**

|  |
| --- |
| Установа "Дом за старе и пензионере Кула" |
| Кула, Маршала Тита бр. 99 |
| [www.domzastarekula.com](http://www.domzastarekula.com) |
| ПИБ 100262942 |
| Матични број 08171556 |

**2.Врста поступка јавне набавке:** Поступак јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама.

**3.Предмет јавне набавке:** Предмет јавне набавке мале вредности број 04/16, су **Радови- Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**

**4.Партије:** Јавна набавка ниje обликована по партијама.

**5.Циљ поступка:** Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**6.Резервисана јавна набавка:** Није у питању резервисана јавна набавка.

**7.Електронска лицитација:** Не спроводи се електронска лицитација.

**8.Контакт особа:** Бранка Леђенац, тел/факс 025/728-150 е-mail: dsk.kula@gmail.com

**9.Рок и начин подношења понуда:** Понуде се подносе на адресу: Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99, 25220 Кула, путем поште или лично на писарници. Рок за подношење понуда је 15.07.2016. године до 12,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 15.07.2016. до 12,00 часова.

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку радова –**Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**  “, број **04/16/ЈНМВ - НЕ ОТВАРАЈ**„.

**10.Време и место отварања понуда:** Јавно отварање понуда одржаће се 15.07.2016. године у 12,30 часова у радним просторијама Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99, 25230 Кула**.** Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/16ЈНМВ представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

**11.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора:** Одлуку о додели уговора наручилац ће донети до 18.07.2016. године.

***II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**2.1.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке**

**Предмет јавне набавке** су - **Радови- Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**  JНMВ 04/16.

**Партије:** Предметна набавка није обликована по партијама.

**Назив и ознака из општег речника**: **Радови- Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење система за болничку сигнализацију у објекту дома у Руском Крстуру“, Бориса Кидрича бр. 66 Руски Крстур**

ОРН: 45343200-5 радови на инсталацији опреме за заштиту од пожара

**2.2. Врста оквирног споразума**

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

***III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,КВАЛИТЕТ,КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА***

**А) ИЗВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА АУТОМАТСКУ ДЕТЕКЦИЈУ И ДОЈАВУ ПОЖАРА У ОБЈЕКТУ ДОМА У РУСКОМ КРСТУРУ**

У свaкoj пoзициjи прeдмeрa урaчунaти:

* Нaбaвку мaтeриjaлa и oпрeмe нaвeдeнe у пoзициjи, кao и ситнoг, нeспeцифицирaнoг мaтeриjaлa пoтрeбнoг зa квaлитeтну изрaду пoзициje,
* мoнтaжa, угрaђивaњe и пoвeзивaњe пoтрeбнoг мaтeриjaлa и oпрeмe, у свeму прeмa oпису у пoзициjи a у склaду сa вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa и прaвилимa зa квaлитeтну изрaду,
* пoпрaвкa свих oштeћeњa нa вeћ извeдeним рaдoвимa и другим инстaлaциjaмa, чишћeњe грaдилиштa и oдвoз oтпaдaкa,

Свa упoтрeбљeнa oпрeмa и мaтeриjaл зaдoвoљaвajу oдгoвaрajућe СРПС стaндaрдe.

Сви рaдoви су извeдeни oд стрaнe квaлификoвaних лицa и у пoтпунoсти прeмa вaжeћим прoписимa зa прeдмeтнe рaдoвe.

Teхнички oпис сa тeхничким услoвимa je сaстaвни дeo oвoг прeдмeрa.

У цeну сe урaчунaвa врeднoст пoтрeбнe рaднe снaгe и сви пoрeзи и дoпринoси нa рaд.

|  |
| --- |
| **A) SISTEM ZA AUTOMATSKU DETEKCIJU I DOJAVU POŽARA****Instalacija i puštanje u rad sistema u objektu u Ruskom Krsturu, sa integracijom sa postojećim sistemom u matičnom objektu u Kuli** |
| **Poz.** | **NAZIV** | **Jed. mere** | **Kol.** | **Jedinična cena (RSD)** | **IZNOS (RSD)** |
| 1 | Mikropocesorska adresabilna centrala sistema za automatsku detekciju i dojavu požara, u osnovnoj konfiguraciji sadrži:-plastični ABS kabinet sa integrisanim internim kontrolno-upravljačkim panelom i oznakama na srpskom jeziku;* matičnu ploču sa glavnim procesorom, sadrži: napojnu jedinicu sa punjačem baterija, USB interfejs za priključenje PC. Napojna jedinica sa

punjačem baterija je karakteristika: ulazni napon 110-230Vac +15%/- 20%, 47-63Hz, izlazni napon 26,3Vdc-28,3Vdc.* kontrolno upravljački panel sa LCD ekranom sa 6 redova/40 karaktera u svakom redu, sadrži 2 programabilna slobodna tastera, 2 programabilna

slobodna 3-bojna LED indikatora, konektor za indikatorski panel, ispis na srpskom jeziku, prikaz 5 statusnih lista (alarmi, greške, isključenja,aktiviranja, ostalo), prikaz isključenja/uključenja zona, izlaza, ulaza, petlji. Karakteristike centrale:* 1 adresabilna petlја, za priključenje do 250 adresnih elemenata u petlji;
* dužina petlje do 3500m;
* 2 monitorisana izlaza za glavnu sirenu i daljinsku dojavu alarma;
* 2 monitorisana VdS ulaza;
* integrisan LAN TCP/IP priključak, 100MB/s;
* prostor za 2 akumulatorske baterije 12V/7,2Ah za rad bez mrežnog napajanja 72h u pripravnosti+0,5h u alarmu.

Centrala poseduje časovnik realnog vremena, brojač alarma, programabilnu dvozonsku zavisnost, programabilno dvostepeno vremekašnjenja i intervencije, automatsko prepoznavanje zaprljanosti detektora, memoriju događaja (10.000 zapisa). Centrala može da šalje obaveštenja osvim događajima preko elektronske pošte (e-mail).Dimezije centrale 300x360x85(VxŠxD), kućište crvene boje RAL 3000, zaštita IP30, radna temperatura -5/+50°C, težina 7,5kg (sa baterijama).Centrala je u potpunosti kompatibilna sa postojećim sistemom u matičnomobjektu u Kuli sa kojim se povezuje i integriše u jedan nadzorni sistem, i proizvedena je u skladu sa EN 54-2, EN 54-4. | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Akumulatorska baterija, 12V. 7Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučajuispada mrežnog napajanja | kom. | 2 |  |  |
| 3 | Adresabilni interaktivni multikriterijumski detektor u skladu sa EN54-5, EN54-7 i EN54-17 standardima, može biti programiran kao dimni detektor,termomaksimalni i termodiferencijalni detektor ili kombinacija više vrstadetektora, za ranu detekciju početnih požara sa i bez formiranja dima, programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora, IP44 (sa podnožjem), LED indikator vidljiv 360°. Detektor poseduje napredne funkcije u svrhu rane detekcije i umanjenja pojave lažnog alarma: konstantno merenje atmosferskih parametara (temperatura, naglo povećanje temperature, čistoća vazduha...); funkcija za automatsku interaktivnu adaptaciju atmosferi okruženja bez utroška vremena na programiranju parametara; detekcija dima uvek praćena proverom temperature okoline; dinamička procena nivoa signala; programsko podešavanje praga alarma; inteligentna obrada signala; decentralizovana inteligencija; lokalno skladištenje svih podataka i događaja; detektor poseduje zaštitu od kratkog spoja (izolacioni prekidač) koja u slučaju kratkog spoja ili prekida petlje obezbeđuje lokalizaciju greške, bez uticaja na ostatak sistema; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno, kućište od ABS plastike. | kom. | 28 |  |  |
| 4 | Adresabilni interaktivni kombinovani detektor, u skladu sa EN54-5, EN54- 7, EN54-17, EN54-26, EN54-29 i EN54-30 standardima, sadrži integrisaniizolator petlje; za detekciju dima, gasa (ugljenmonoksid CO) i temperature, osetljivost na CO u rangu 1-500ppm; programskododeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora; LED indikator vidljiv 360°; dozvoljena vlažnost 70% permanentno, 95% kratkotrajno. Stepene zaštite IP 40, u kompletu sapodnožjem, kućište od ABS plastike. | kom. | 4 |  |  |
| 5 | Standardna detektorska baza, za priključenje automatskih detektora na petlju, poseduje mogućnost obezbeđenja protiv skidanja detektora.;stepen zaštite IP44, od ABS plastike. | kom. | 32 |  |  |
| 6 | Akumulatorska baterija, 12V. 7Ah za rezervno napajanje sistema minimalno 72h sata u mirnom i 30 minuta u alarmnom režimu u slučajuispada mrežnog napajanja slučaju kratkog spoja ili otvorene linije obezbeđuje nesmetan rad sistema; sa kućištem za ugradnu/nadgradnu unutrašnju montažu, IP24; saprovidnim zaštitnim poklopcem protiv nenamernog aktiviranja. | kom. | 2 |  |  |
| 7 | Alarmna sirena, konvencionalnog tipa, za unutrašnju montažu, u skladu sa EN54-3. Selektor 32 tona, napajanje 18-28V, potrošnja 16mA na 24V,glasnost 100dB/m, crvene boje, radna temperatura -10°/+55°C, stepenzaštite IP21c, dimenzije 96x62mm. | kom. | 4 |  |  |
| 8 | Alarmna sirena konvencionalnog tipа sa bljeskalicom, u skladu sa EN54-3, za spoljnu montažu. Selektor 32 tona, napajanje 18-35V, potrošnja 41mAna 24V, glasnost 78-98dB/m, crvene boje, radna temperatura -20°/+70°C, stepen zaštite IP65, dimenzije 93,6x106,9mm. | kom. | 2 |  |  |
| 9 | Programska podrška (softver) za daljinski nadzor i potpunu kontrolu rada sistema putem lokalne (LAN) i globalne računarske mreže (Internet).Softver treba da:* je na srpskom jeziku,
* poseduje mogućnost istovremenog monitoringa (nadzora) većeg broja udaljenih sistema (min. 100) putem TCP/IP komunikacionog protokola,
* je organizovan kao server-klijent aplikacija i da omogućava istovremeni

pristup do 32 klijenta,* poseduje mogućnost prikaza podataka o stanju udaljenih, povezanih sistema, o stanju svakog adresabilnog ili drugog elementa sistema

ponaosob, trenutno, u realnom vremenu; bitne informacije treba da seprikazuju operateru u "iskačućim" (pop-up) prozorima na ekranu monitora sa mogućnošću prikaza kratkog uputstva operateru šta treba da uradi udatoj situaciji,* poseduje mogućnost aktiviranja i prikaza "virtuelne centrale" na drugom monitoru računara na kojem je softver instaliran (na monitoru se prikazuje upravljački panel centrale), putem koje se u potpunosti može upravljati udaljenim sistemom na isti način kao da operater stoji fizički pored centralne jedinice sistema (puna dvosmerna komunikacija u realnom vremenu),
* svi primljeni podaci treba da se beleže u bazi podataka radi kasnijeg pristupa i obrade,
* poseduje mogućnost generisanja izveštaja po različitim filterima,
* poseduje najmanje 2 nivoa autorizovanih pristupa operatera,
* poseduje visok stepen bezbednosti: enkripcija kroz hardverski ključ (dongle) za autorizaciju korišćenja. Softver treba da podržava instalaciju na PC računarima pod Windows operativnim sistemom.
 | kom. | 1 |  |  |
| 10 | Radna stanica za nadzor svih parametara sistema i daljinsko upravljanje (PC računar) sledeće konfiguracije:* Intel® Pentium® Dual-Core, 3558U, 2,33 GHz; Chipset integrisan u

procesoru; RAM 1x4GB SO-DIMM DDR3L, 1600 MHz; Integrisana grafika Intel HD Graphics sa DisplayPort i VGA portovima; SATA 500GB; LAN 10/100/1000Mbit; Mini desktop format, 65W; USB Miš; USB Standard Value tastatura; MS Win Pro 8.1 64Bit* 2 kom. monitora 20", Wide format 16:9; Rezolucija 1600x900; Osvetljenje 250 cd/m2; Statički kontrast 1000:1; Dinamički kontrast

5.000.000:1; Vidni ugao horizontalni 170°, vertikalni 160°; Odziv 5 ms;Priključci DisplayPort, VGA; Panel TN (Twisted Nematic) LED Backlit LCD; Postolje tilt - 5° do +19°, integrisani zvučnici potrebni za zvučne notifikacije sistema | kpl. | 1 |  |  |
| 11 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 2x2x0.8mm
* savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u savitljive HF instalacione cevi
 | m | 300 |  |  |
| 12 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 2x2x0.8mm
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 50 |  |  |
| 13 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa funkcijom u požaru)
* vatrootporne obujmice i ankeri
* pomoćni materijal za postavljanje kabla na vatrootporne obujmice i ankere
 | m | 150 |  |  |
| 14 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel N2XH 3x1,5
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 10 |  |  |
| 15 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* UTP Cat. 6 HF
* savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u savitljive HF instalacione cevi
 | m | 10 |  |  |
| 16 | Komplet kabel i pomoćni materijal:- UTP Cat. 6 HF- plastične HF kanalice 20x20mm- pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice | m | 10 |  |  |
| 17 | Sitan nespecificirani materijal | kpl. | 1 |  |  |
| 18 | Radovi na postavljanju instalacije, montaži i povezivanju opreme:* postavljanje savitljivih HF instalacionih cevi prečnika 16mm…310m
* postavljanje plastičnih HF kanalica 20x20mm…70m
* postavljanje vatrootpornih obujmica i ankera...150m
* postavljanje kablovskih vodova JH(St)H 2x2x0.8mm kroz savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm…300m
* polaganje kablovskih vodova JH(St)H 2x2x0.8mm kroz plastične HF

kanalice 20x20mm…50m* polaganje kablovskog voda J-H(St)H Fe180/E30 2x2x0.8mm (kabel sa funkcijom u požaru) na vatrootporne obujmice i ankere..150m
* postavljanje kablovskog voda UTP Cat. 6 HF kroz savitljive HF

instalacione cevi prečnika 16mm…10m* postavljanje kablovskog voda UTP Cat. 6 HF kroz plastične HF kanalice 20x20mm…10m
* montaža centralne jedinice
* montaža svih perifernih elemenata (automatski i ručni javljači, sirene, računar, monitor, itd.)
* povezivanje svih krajeva kablova sa opremom, sa obeležavanjem
* ostali instalaterski radovi koji su neophodni za postizanje pune funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci
 | kpl. | 1 |  |  |
| 19 | Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i prateći radovi:* Ispitivanje instalacije sistema za dojavu požara sa sastavljanjem Zapisnika o funkcionalnom ispitivanju
* Programiranje parametara rada centrale za dojavu požara
* Instalacija programske podrške (softvera), podešavanje parametara daljinskog pristupa i puštanje u rad
* Integracija softvera sa postojećim sistemom i softverom u matičnom objektu Doma za stare i penzionere u Kuli
* Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i održavanje sistema za dojavu požara (korisnička uputstva) na srpskom jeziku u pisanoj formi
* Obuka korisnika za rukovanje sistemom za dojavu požara. Obuka odgovornog lica Naručioca za potpuno samostalno korišćenje centrale za

dojavu požara. Isporuka tehničke dokumentacije i odgovarajuće atestne dokumentacije. Isporuka Knjige održavanja.* Stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema za dojavu požara.
* Izdavanje Zapisnika/Izveštaja o funkcionalnosti sistema za dojavu požara od strane ovlašćene ustanove.
* Ostali nepomenuti radovi potrebni za punu funkcionalnost sistema
 | kpl. | 1 |  |  |
| 20 | Usluga izrade Projekta izvedenog stanja. Pomenuti projekat se izrađuje i isporučuje u 4 (četiri) štampana primerka + 1 (jedan) primerak u elektronskoj formi (na CD-u). | kpl. | 1 |  |  |
| 21 | Usluga održavanja u garantnom roku u vidu redovnih dvomesečnih i periodičnih šestomesečnih pregleda sistema za dojavu požara, saizdavanjem i dostavljanjem Zapisnika/Izveštaja o stručnom nalazuizdatom od strane ovlašćene ustanove. | kpl. | 1 |  |  |
| 22 | Viškovi, naknadni i nepredviđeni radovi, na zahtev Nadzornog organa, u količini do 10% od ukupne vrednosti sistema (stavke 1-19) | kpl. | 1 |  |  |
|  |
|  UKUPNO “A” bez PDV-a |  |
|  20 % PDV  |  |
|  **UKUPNO “A” SA PDV-om**  |  |

**Б. ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА БОЛНИЧКУ СИГНАЛИЗАЦИЈУ У ОБЈЕКТУ ДОМА У РУСКОМ КРСТУРУ, БОРИСА КИДРИЧА БР. 66 РУСКИ КРСТУР**

|  |
| --- |
| **B) SISTEM ZA BOLNIČKU/SOS SIGNALIZACIJU****Instalacija i puštanje u rad sistema u objektu u Ruskom Krsturu** |
| **Poz.** | **NAZIV** | **Jed. mere** | **Kol.** | **Jedinična cena (RSD)** | **IZNOS (RSD)** |
| 1 | Glavna centrala bolničke/SOS signalizacije koja se montira na zid u sobi dežurne sestre i obezbeđuje:* prijem poziva iz svih bolničkih prostorija u svim blokovima
* zvučno obaveštenje o postojanju poziva
* ispis broja prostorije iz koje postoji poziv i označavanje vrste poziva
* prikaz bloka i sprata u bloku odakle postoji poziv na delu centrale sa LED indikacijom
* vođenje protokola i iščitavanje događaja preko ekrana osetljivog na

dodir* kvitiranje poziva sa vremenskim ograničenjem

-ugrađeni SMS modul za slanje poruka o pozivima na programirani Android operativni sistem (aplikacija za Android telefon) | kpl. | 1 |  |  |
| 2 | Napojna jedinica (12V-/5,2A) za napajanje elemenata bolničke/SOS signalizacije u sobama objekta i na mestu prijema poziva. Neophodno je da je napojna jedinica sertifikovana za primenu u medicinskim ustanovama prema SRPS EN 60601-1:1999 i SRPS EN 60601-1-2:2002 | kom. | 1 |  |  |
| 3 | Sobni teminal sa nadgradnom ili ugradnom doznom koji obezbeđuje prijem informacija sa pozivnih tastera, i poteznih SOS tastera, paljenje signalne lampe (zelena i crvena), jednoparični prenos informacije preko koncentratora do glavne centrale bolničke/SOS signalizacije i razrešenje svih poziva koji su nastali u toj prostoriji | kom. | 15 |  |  |
| 4 | Sobna signalna lampa koja se montira ispred ulaza prostorije i ima sledeća značenja:* ujednačeno upaljena crvena indikacija: poziv sa kreveta ili iz prostorije (običan poziv)
* blinkajući upaljena crvena indikacija: SOS poziv iz WC-a ili kupatila
* blinkajuća zelena indikacija: poziv sestre sa sobnog terminala
 | kom. | 15 |  |  |
| 5 | Potezni SOS taster, komplet sa nadgradnom doznom koji se montira u WC- ima i kupatilima, na visini oko 2,1m od poda i služi za upućivanje SOS poziva | kom. | 3 |  |  |
| 6 | Pozivna kombinacija (PK), komplet sa nadgradnom doznom koji se montira u WC-ima i kupatilima, na visini 0.8m od poda i služi za upućivanje SOS poziva. | kom. | 4 |  |  |
| 7 | Priključni terminal sa ručnim setom. Priključni terminal se montira sa ugradnom ili nadgradnom doznom na visini približno 1,2m od poda iznad kreveta, a na njega se konektorom priključuje ručni set. Običan poziv može da se uputi ili sa ručnog seta ili sa priključnog terminala | kom. | 34 |  |  |
| 8 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 1x2x0.8mm
* savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u savitljive HF instalacione cevi
 | m | 25 |  |  |
| 9 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 1x2x0.8mm
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 20 |  |  |
| 10 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 2x2x0.8mm
* savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u savitljive HF instalacione cevi
 | m | 150 |  |  |
| 11 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 2x2x0.8mm
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 35 |  |  |
| 12 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 3x2x0.8mm
* savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u savitljive HF instalacione cevi
 | m | 200 |  |  |
| 13 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel JH(St)H 3x2x0.8mm
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 90 |  |  |
| 14 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* plastične HF kanalice 30x45mm
* pomoćni materijal za polaganje navedenih kablova u plastične HF kanalice
 | m | 45 |  |  |
| 15 | Komplet kabel i pomoćni materijal:* kabel N2XH 3x1,5
* plastične HF kanalice 20x20mm
* pomoćni materijal za polaganje kabla u plastične HF kanalice
 | m | 10 |  |  |
| 16 | Sitan nespecificirani materijal | kpl. | 1 |  |  |
| 17 | Radovi na postavljanju instalacije, montaži i povezivanju opreme:- postavljanje savitljivih HF instalacionih cevi prečnika 16mm…375m- postavljanje plastičnih HF kanalica 20x20mm…155m- postavljanje plastičnih HF kanalica 30x45mm, sa postavljanjem kablovskih vodova u kanalice...45m- postavljanje kablovskih vodova JH(St)H 1x2x0.8mm kroz savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm…25m- postavljanje kablovskih vodova JH(St)H 2x2x0.8mm kroz savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm…150m- postavljanje kablovskih vodova JH(St)H 3x2x0.8mm kroz savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm…200m- polaganje kablovskih vodova JH(St)H 1x2x0.8mm kroz plastične HF kanalice 20x20mm…20m- polaganje kablovskih vodova JH(St)H 2x2x0.8mm kroz plastične HF kanalice 20x20mm…35m- polaganje kablovskih vodova JH(St)H 3x2x0.8mm kroz plastične HF kanalice 20x20mm…50m- postavljanje kablovskog voda N2XH 3x1,5 kroz savitljive HF instalacione cevi prečnika 16mm…10m- montaža centralne jedinice- montaža svih perifernih elemenata (napajanje, sobni i priključni terminali, potezni tasteri, itd.)- povezivanje svih krajeva kablova sa opremom, sa obeležavanjem- ostali instalaterski radovi koji su neophodni za postizanje pune funkcionalnosti i poštovanja važećih tehničkih propisa u struci | kpl. | 1 |  |  |
| 18 | Radovi na puštanju sistema u rad, obuci korisnika i prateći radovi:* Ispitivanje instalacije sistema za bolničku/SOS signalizaciju
* Programiranje parametara rada centralne jedinice
* Izrada i predaja kompletnih uputstava za rukovanje i održavanje sistema za bolničku/SOS signalizaciju (korisnička uputstva) na srpskom jeziku u

pisanoj formi* Obuka korisnika za rukovanje sistemom. Obuka odgovornog lica Naručioca za potpuno samostalno korišćenje sistema. Isporuka tehničke dokumentacije i odgovarajuće atestne dokumentacije. Isporuka Knjige održavanja.
* Stručna pomoć u periodu uhodavanja sistema.
* Ostali nepomenuti radovi potrebni za punu funkcionalnost sistema
 | kpl. | 1 |  |  |
| 19 | Usluga izrade Projekta izvedenog stanja. Pomenuti projekat se izrađuje i isporučuje u 4 (četiri) štampana primerka + 1 (jedan) primerak u elektronskoj formi (na CD-u). | kpl. | 1 |  |  |
| 20 | Usluga održavanja u garantnom roku u vidu redovnih šestomesečnih pregleda sistema, sa izdavanjem i dostavljanjem Zapisnika/Izveštaja. | kpl. | 1 |  |  |
| 21 | Viškovi, naknadni i nepredviđeni radovi, na zahtev Nadzornog organa, u količini do 10% od ukupne vrednosti sistema (stavke 1-19) | kpl. | 1 |  |  |
|  |
|  UKUPNO “B” bez PDV-a |  |
|  20 % PDV  |  |
|  **UKUPNO “B” SA PDV-om** |  |

У свaкoj пoзициjи прeдмeрa урaчунaти:

* Нaбaвку мaтeриjaлa и oпрeмe нaвeдeнe у пoзициjи, кao и ситнoг, нeспeцифицирaнoг мaтeриjaлa пoтрeбнoг зa квaлитeтну изрaду пoзициje,
* мoнтaжa, угрaђивaњe и пoвeзивaњe пoтрeбнoг мaтeриjaлa и oпрeмe, у свeму прeмa oпису у пoзициjи a у склaду сa вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa и прaвилимa зa квaлитeтну изрaду,
* пoпрaвкa свих oштeћeњa нa вeћ извeдeним рaдoвимa и другим инстaлaциjaмa, чишћeњe грaдилиштa и oдвoз oтпaдaкa,

Свa упoтрeбљeнa oпрeмa и мaтeриjaл зaдoвoљaвajу oдгoвaрajућe СРПС стaндaрдe.

Сви рaдoви су извeдeни oд стрaнe квaлификoвaних лицa и у пoтпунoсти прeмa вaжeћим прoписимa зa прeдмeтнe рaдoвe.

Teхнички oпис сa тeхничким услoвимa je сaстaвни дeo oвoг прeдмeрa.

У цeну сe урaчунaвa врeднoст пoтрeбнe рaднe снaгe и сви пoрeзи и дoпринoси нa рaд.

**УКУПНО „А“ БЕЗ ПДВ-А : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**УКУПНО „Б“ БЕЗ ПДВ-а : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**УКУПНО „А“ + „Б“ БЕЗ ПДВ-А \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**УКУПАН ПДВ „А“ + „Б“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

**СВЕГА „А“ + „Б“ СА ПДВ-ОМ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара**

Техничке карактеристике изведених радова и испоручене опреме доказују се искључиво оригиналном проспектном документацијом произвођача ( атести, сертификати и др.) коју је понуђач обавезан да достави уз понуду.

Понуђач је обавезан да у каталогу/брошури подвуче и означи редним бројем тражене карактеристике.

 Место и датум: Понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Квалитет инсталиране опреме мора одговарати техничком опису садржаном у пројектима и одговарајућим стандардима.

Након инсталирања опреме потребно је све вратити у првобитно стање и отклонити евентуално насталу штету или оштећења објекта настала у току поставке опреме.

Опрему инсталирати у корисничким собама са што је могуће мање буке, у договорено време са наручиоцем због карактеристика корисника који су на сталном смештају у објекту наручиоца..

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА75. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

**1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набaвке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ,ако је таква дозвола предвиђена законом.

5) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

6) -Да располаже ауторизацијом произвођача и да је овлашћен за сервисирање;

-Да поседује потврду издату од стране произвођача понуђене опреме (централне јединице система, аутоматских и ручних јављача, сирена и улазно/излазних елемената), на име понуђача, да је сертификована за инсталацију, монтажу, конфигурисање и пуштање у рад, одржавање и сервисирање понуђене опреме, односно система.

7)-Да располаже довољним кадровским капацитетом за предметну јавну набавку;

-Да има најмање једно ангажовано лице са одговарајућом лиценцом (Б-2) за извођење радова предметне јавне набавке, издатом од Министарства унутрашњих послова Републике Србије;

-Да има најмање једно ангажовано лице са одговарајућом лиценцом - лиценца 453, за извођење радова предметне јавне набавке, издате од Инжењерске коморе Србије;

-Да има најмање 5 запослених радника на радном месту електротехничара и електроинсталатера, што доказује да је лице ангажовано од стране понуђача – копијом уговора о раду, копија М обрасца .

8)-Да понуђена опрема испуњава тражене техничке карактеристике

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

**2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, тачка 1-3, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Услов број 4) понуђач доказује достављањем важећe дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, тј. Овлашћење за пројектовање и извођење посебних система и мера заштите од пожара из члана 38. Закона о заштити од пожара ( «Сл.гласник РС» број 111/2009 и 20/2015) и то : пројектовање и извођење стабилних система за дојаву пожара.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

6) доказује се достављањем потврде која мора садржати назив Наручиоца и број и назив предметне јавне набавке. Уколико је потврда на страном језику, уз њу се мора приложити и превод на српски језик оверен од стране судског тумача.

7) доказује копијом одговарајућег уверења и копијом уговора о раду, или доказом да је лице ангажовано од стране понуђача - уговор о делу или уговор о ангажовању на привременим и повременим пословима;

-доказује копијом одговарајуће лиценце за лице, и копијом уговора о раду, или доказом да је лице ангажовано од стране понуђача - уговор о делу или уговор о ангажовању на привременим и повременим пословима;

-доказује копијом уговора о раду, копија М обрасца;

8) доказује се достављањем званичних каталошких или других документа издатих од стране произвођача, из којих се недвосмислено може видети да опрема задовољава тражене техничке карактеристике.

**Понуђач је дужан да тражене доказе о испуњености наведених додатних услова достави са понудом, при чему се исти могу доставити и у неовереним копијама.**

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке рaдoвa – –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач: Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена: *Уколико понуду подноси група понуђача*** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

 **О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке рaдoвa - „Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач: Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена: *Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,*** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

***V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуда мора бити сачињена на српском језику, с тим да Наручилац прихвата да каталошка и остала техничка документација којом се доказује испуњеност додатних услова буде на енглеском језику.

**2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, 25230 Кула, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2016. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

**Понуда мора да садржи:**

- **Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара**- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- **Образац понуде**- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- **Модел уговора**- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- **Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности**-изјаву потписује и печатира овлашћено лице понуђача који самостално подноси понуду.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

-**Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности**- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом

 -**Образац трошкова припреме понуде**- попуњен, потписан и печатиран од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона

- **Образац изјаве о независној понуди**- Изјаву потписује и печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- **Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона**- Изјаву потписује и печатира понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

-Доказ о испуњености додатних услова из члана 76. Закона, као и услова из члана 75. Тачка 4)

**3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

**4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, 25230 Кула, са назнаком:

 „Измена понуде за јавну набавку - –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ”” или

„Допуна понуде за јавну набавку – –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку – –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- НЕ ОТВАРАТИ”или на полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• члану групе који ће бити овлашћен да потписује и оверава обрасце уоквиру конкурсне документације, уколико су се чланови групе понуђача определили да обрасце потписује и оверава један од чланова, изузев образаца који морају потписати и оверити сви чланови групе понуђача понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

• понуђачу који ће издати рачун,

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**8.1.** **Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Наручилац се обавезује да понуђачу коме је додељен уговор о јавној набавци, исплати 70 % аванса од уговореног износа за радове који су предмет набавке по испостављеној авансној прфактури и приложеним средствима обезбеђења, а по и трансферу средстава од стране Министарства правде.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац може једнострано раскинути уговор без дејства правних последица уколико трансфер средстава од стране Министарства правде изостане без обзира на разлоге.

**8.2. Захтев у погледу рока извођења радова**

Рок извођења радова који су предмет набавке не може бити дужи од 25 радних дана од дана уплате аванса.

Извођење радова који су предмет уговора врши се на адресу наручиоца: Дом за старе и пензионере Кула: објекат у Руском Крстуру Бориса Кидрича 66 .

**8.3. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**8.4. Захтев у погледу гарантног рока**

Понуђач обезбеђује гаранцију за радове који су предмет набавке сагласно позитивним законским прописима.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана извшења радова.

**9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке као и трошкови испоруке до магацина Наручиоца.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

-Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: [www.poreskauprava.gov.rs](http://www.poreskauprava.gov.rs).

Посредством државног органа пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

-Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs. (Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs. );

-Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: [www.minrzs.gov.rs](http://www.minrzs.gov.rs).

**11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Изабрани понуђач је дужан да достави:

1) **Меницу за повраћај авансног плаћања**- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса, односно до извршене примопредаје робе која је предмет уговора.Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом.Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

2) **Меницу за добро извршење посла** - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

3) **Меницу за отклањање грешака у гарантном року**- Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

**12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ**

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, 25230 Кула, електронске поште на e-mail адресу dsk.kula@gmail.com или факсом на број 025/728-150 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, \_04/16/ЈНМВ. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

**17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

**18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail адресу dsk.kula@gmail.com, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/16/ЈНМВ факсом на број 025/728-150 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Дом за старе и пензионере Кула, Маршала Тита 99, 25230 Кула. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

***VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

**у поступку јавне набавке радова Јавна набавка мале вредности** –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ- **Дома за старе и пензионере Кула, Маршала Тита бр. 99**

**Понуду дајем (означити начин давања)**

**а) самостално б) са подизвођачем ц) заједничка понуда**

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуђача |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони бројПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Број рачуна |  |
| Заступник понуђача наведен у Агенцији за привредне регистре који може потписати уговор |  |

Уколико уговор буде потписало друго лице уз потписан уговор доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне регистре да то лице може потписати уговор о јавној набавци.

 Датум: м.п. Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име подизвођача |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески идентификациони бројПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Број рачуна |  |
| Проценат укупне вредности набавке коју ће поверити овом подизвођачу не већи од 50% |  |
| Део предмета набавке који ће извршити преко овог подизвођача |  |

 Датум: м.п. Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уколико понуђач наступа са више подизвођача ову изјаву копира и доставља за сваког подизвођача посебно.

**ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Пословно име понуђача учесника у заједничкој понуди |  |
| Адреса седишта |  |
| Матични број  |  |
| Порески идентификациони бројПИБ |  |
| Лице за контакт |  |
| Електронска адреса (е-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Заступник понуђача наведен  |  |

 Датум: м.п. Потпис понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уколико понуђач наступа са више учесника ову изјаву копира и доставља за сваког учесника посебно.

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Набавка радова за :“** Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а. |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |
| Рок и начин плаћања: | Наручилац се обавезује да извођачу исплати 70 % аванса од уговореног износа за извеђење радова која су предмет набавке по испостављеној авансној фактури и приложеним средствима обезбеђења, а по трансферу наменских средстава од Министарства правде.Остатак се исплаћује по завршетку извођења радова, по испостављању окончане ситуације потписане од стране надзорног органа. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Купац може једнострано раскинути уговор без дејства правних последица уколико трансфер средстава од стране Министарства правде буде из било каквих разлога обустављен |
| Рок важења понуде (не може бити краћи од 30дана од дана отварања понуде): | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана рачунајући од дана отварања понуда. |
| Рок испоруке: Рок извођења радова која су предмет набавке не може бити дужи од 25 радних дана од дана трансфера наменских средстава од Министарства правде.Извођење радова који су предмет уговора врши се на објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича 66 | Рок испоруке добара која су предмет набавке не може бити дужи од \_\_\_\_\_\_ дана од дана закључења уговора и трансфера наменских средстава од Министарства правде |
| Гарантни рок: Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци од дана извршењарадова. | Гарантни рок износи \_\_\_\_\_\_ мeсеца од дана извршене испоруке. |
| Место извођења радова: | Извођење радова који су предмет уговора врши се у објекту Дома у Руском Крстуру, Б.Кидрича 66 |

***VII МОДЕЛ УГОВОРА***

**УГОВОР о јавној набавци радова -** –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ”**-**

**закључен између:**

Установе "Дом за старе и пензионере Кула" Кула, Маршала Тита 99, ПИБ100262942, матични број 01718556, (у даљем тексту: Наручилац ), коју заступа директор Ранко Шпањевић

и

......................................................................................, са седиштем у ........................., Улица ....................................................... број ................., ПИБ ................................, матични број ................................, које заступа директор ....................................................... (у даљем тексту Извођач).

За потребе набавке радова које су предмет овог уговора Извођач ангажује следеће подизвођаче или ће услуге извршити група понуђача са следећим учесницима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уписати све подизвођаче или све учеснике групе понуђача и то назив, адреса и ПИБ, као и у ком својству учествују у извршењу уговора тј. да ли као подизвођачи или чланови групе понуђача)

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују:

-да је Наручилац у складу са чланом 39, 52. став 1. i 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), на основу позива за достављање понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 08.07.2016. године за набавку радова: –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ.,

-да је Извођач дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_заведену под деловодним бројем наручиоца\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора. Саставни део уговора је и комплетна конкурсна документација за предметну јавну набавку.

-да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, на основу понуде Извођача и одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,изабрао означеног понуђача за извођење радова која су предмет уговора.

**Члан 2.**

Предмет уговора је набавка радова : –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", број 04/16/ЈНМВ., која је саставни део његове понуде.

**Члан 3.**

Уговорну цену чине: - укупна цена за набавку радова из члана 2. Уговора без урачунатог пореза на додату вредност у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара - порез на додату вредност у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, тако да укупна цена са урачунатим порезом на додату вредност износи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара. Порез на додату вредност плаћа Извођач.

**Члан 4.**

Наручилац се обавезује да Извођачу уплати аванс у износу од 70% , укупне вредности уговорених радова из предмета јавне набавке по испостављеној авансној профактури одмах по добијању наменских средстава од стране Министарства правде. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наручилац може једнострано раскинути уговор без дејства правних последица уколико трансфер средстава од стране Министарства правде из било ког разлога буде обустављен Наручиоцу.

**Члан 5.**

Извођач се обавезује да ће радове који су предмет уговора извршити у року од 25 радних дана од дана када се изврши уплата уговореног износа аванса а по закљученом уговору.

**Члан 6.**

Извођач обезбеђује гаранцију за изведене радове и испоручену опрему која је предмет набавке у трајању од \_\_\_\_\_\_\_ месеца рачунајући од дана закључења уговора.

Извршени радови и испоручена и инсталирана опрема мора одговарати карактеристикама које је Извођач нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничкх спецификација одређених у конкурсној документацији.

Уколико представник Наручиоца приликом примопредаје добара констатује да извршени радови и испоручена опрема нису у скалду са уговореним квалитетом или квантитетом изведених радова ( количина уграђених инсталационих средстава и опреме) о констатованом стању сачињава записник о рекламацији који потписују овлашћено лице Извођача и представник Наручиоца.

У случају рекламације, Извођач је дужан да у року од 3 (три) дана од дана сачињавања Записника о рекламацији за изведене радове и уграђену опрему., отклони недостатке и испоручи нову опрему одговарајућег квалитета или замени опрему на којој је утврђен недостатак новом, а уколико то не учини Наручилац има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.

У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним странама у време примопредаје, а који су наступили у гарантном року, Наручилац је овлашћен да у року од 3 дана сазнања за наведене недостатке затражи од Извођача да изведе све радове и испоручи сву опрему у складу са захтевима техничке спецификације, у супротном Наручилац задржава право на раскид уговора и накнаду причињене штете.

**Средства обезбеђења испуњења обавеза**

**Члан 7.**

Средства обезбеђења испуњења обавеза су регистроване бланко сопствене менице (евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије) за: повраћај аванског плаћања, за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року.

Извођач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања.

Извођач се обавезује да до тренутка закључења уговора преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла.

Извођач се обавезује да до тренутка примопредаје изведених радова преда Наручиоцу регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року.

**Члан 8.**

У случају да продавац није у могућности да изврши испоруку добара предвиђене уговором из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања (безусловну и наплативу на први позив), бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016.год., издату од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у висини од 100% уговорене цене са ПДВ-ом, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

У случају да продавац не изврши своје уговорне обавезе предвиђене уговором из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за добро извршење посла (безусловну и наплативу на први позив), бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016. године, издату од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у висини од 10% уговорене цене без ПДВ-а, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

Уколико се продуже рокови испоруке добара, под условима предвиђеним конкурсном документацијом, продужиће се и рок важности регистроване бланко сопствене менице за исти временски период.

У случају да продавац не отклони грешке на опреми у гарантом року, из разлога који су на његовој страни, а примио је аванс, Наручилац ће уновчити регистровану бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року (безусловну и наплативу на први позив) бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016. године, издату од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у висини од 5% уговорене цене без ПДВ-а, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дин(словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**Члан 9.**

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може раскинути уговор писаним путем у случају неизвршења уговорних обавеза од стране друге уговорне стране.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана када уговорна страна која није поштовала одредбе уговора прими обавештење о раскиду уговора од стране друге уговорне стране.

**Примопредаја радова**

**Члан 10.**

Примопредаја изведених радова ће се извршити у року од 5 дана по извршеном техничком прегледу објекта.

За примопредају изведених радова образоваће се комисија састављена од представника извођача и Наручиоца, а решењем ће је образовати н Наручилац.

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички.

**Члан 11.**

На спровођење овог уговора примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о јавним набавкама, као и других прописа којима се регулише материја која је предмет уговора.

**Члан 12.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно а у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Кули.

**Члан 13.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивња обе уговорне стране.

**Члан 14.**

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих купац задржава три а продавац два примерка. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

ПРОДАВАЦ КУПАЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ***

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Укупан износ припремања: |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набаваке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су изрђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена :Достављање овог обрасца није обавезно.

 Место и датум м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 потпис понуђача

***IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. ЗЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#  назив понуђача

даје

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности 04/16- радови –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 Датум м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 потпис понуђача

***X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у поступку јавне набавке мале вредности 04/16 радова: –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити о раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

 Датум м.п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 потпис понуђача

**Напомена:*****Уколико понуду подноси група понуђача***Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

***XI ОБРАЗАЦ ИЗ***

**И З Ј А В А**

Којом извођач:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје, неопозиво овлашћење, Наручиоцу: **ДОМУ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ КУЛА** да попуњава његове депоноване регистроване бланко сопствене менице.

Извођач је депоновао - предао наручиоцу 3 (три) регистроване бланко сопствене менице, са клаузулом “без протеста“ – безусловна и наплатива на први позив, и то:

--регистрована бланко сопствена меница за повраћај авансног плаћања серијски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом закључивања Уговора о јавној набавци **број:04/16-ЈНМВ – радова**–„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ", Уговор језакључен на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом.

--регистрована бланко сопствена меница за добро извршење посла серијски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом закључивања Уговора о јавној набавци **број: 04/16-ЈНМВ – радова-** –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66.“ Уговор језакључен на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом.

--регистрована бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року серијски број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као средство обезбеђења извршења уговорне обавезе, приликом закључивања Уговора о јавној набавци **број: 04/16-ЈНМВ – радова-** –„Извођење система за аутоматску детекцију и дојаву пожара и извођење инсталација система за болничку сигнализацију у објекту Дома у Руском Крстуру Б.Кидрича бр.66 ". Уговор језакључен на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом.

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 1 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (100% од вредности).

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 2 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (10% од вредности).

Извођач је сагласан и овлашћује Наручиоца да, у случају неизвршења уговорних обавеза из предметног уговора или једностраног раскида истог пре уговореног рока, попуни регистровану бланко сопствену меницу из става 2, алинеја 3 ове Изјаве са уписивањем места и датума издавања менице, датума доспећа, укупног авансног износа меничне своте од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дин. са ПДВ-ом (5% од вредности).

Извођач се, овом Изјавом, одриче права приговора на начин попуњавања менице и овлашћује Наручиоца да: **БЕЗУСЛОВНО, НЕОПОЗИВО И БЕЗ ПРОТЕСТА** изврши наплату доспелих потраживања из става 3 ове изјаве из његових новчаних средстава које се налазе на банковним рачунима као и из друге имовине (покретне и непокретне).

Место,

Датум: **М. П.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (потпис овлашћеног лица)

**Напомена:** oву Изјаву, попуњену, (осим регистарског броја меница који накнадно попуњава само Извођач) потписану и оверену од стране одговорног лица, достављају сви потенцијални понуђачи уз своју понуду, као доказ да ће у случају да се са њим закључи Уговор о јавним набавкама 04/16 ЈНМВ, доставити Наручиоцу 3 регистроване бланко сопствене менице и поступити по наводима из исте.